2026年永康市钱江水务有限公司

污水处理厂脱水机房滤布采购项目

采购文件

采购人：永康市钱江水务有限公司

2026 年 5月

第一章 采购公告

一、 采购条件

永康市钱江水务有限公司就污水处理厂脱水机房滤布采购项目进行询比采购，现公开邀请合格的供应商提交密封的响应文件。

- 项目基本情况

2.1项目名称：污水处理厂脱水机房滤布采购项目

2.2采购内容：详见采购文件第二章

2.3 项目地址：永康市污水处理厂

2.4 技术标准：详见采购文件第二章。

2.5 本项目控制价为 9  万元。

三、响应人资格要求：

3.1具有市场监督核发的有效企业法人营业执照；

3.2.本次采购不接受联合体响应。

四、采购文件的获取及其他

4.1凡有意参加本次采购的供应商，请于2026年 5 月 19 日至2026年 5月22 日，每日上午09:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），到永康市钱江水务有限公司2310室现场获取采购文件。

4.2本次项目有关信息在永康市钱江水务有限公司官网上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

五、采购响应文件的递交：

5.1 递交截止时间：2026年5 月 22  日14 时

5.2 递交地点：永康市西城街道长安南路689号永康市钱江水务有限公司2310室

六、联系方式

采购人：永康市钱江水务有限公司   地   址：永康市西城街道长安南路689号

联 系 人：李女士                 电    话：0579-88021863

永康市钱江水务有限公司

- 采购内容及需求

- 一、采购内容

| 序号 | 设备型号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPE2000 | 内网带 | 9625X2000 | 2 | 条 |
| 2 | PPE2000 | 外网带 | 13900X2000 | 2 | 条 |
| 3 | PDL2000 | 网带 | 8515X2000 | 2 | 条 |
| 4 | PPE1500 | 内网带 | 9625X1500 | 5 | 条 |
| 5 | PPE1500 | 外网带 | 13900X1500 | 3 | 条 |
| 6 | PDL1500 | 网带 | 8515X1500 | 3 | 条 |

二、质量技术要求

1. 滤布采用全新原生原料，无再生料、无掺假，耐酸碱、耐磨损、耐堵塞、易清洗；

2. 抗拉强度高，运行中不跑偏、不撕裂、不起毛，使用寿命不低于__12__个月；

3. 脱泥效果：上机后污泥含水率达标（≤80%），滤液清澈、跑泥漏泥少；

4. 透水透水性好，不易板结堵塞，可高压水冲洗反复使用；

5. 做工要求：边缘加固包边、接口平整、打孔精准，适配原厂滚筒/压辊尺寸；

6. 同批次滤布色泽、克重、密度一致，无瑕疵、无跳线、无破损。

三、供货及交付要求

1. 供货周期：合同签订后_30__日历天内送货到厂；

2. 交付地点：永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂；

3. 包装要求：每条独立防水包装，标注规格、机型、批次，防潮防尘；

4. 供方需提供产品合格证、材质检测报告、出厂检验单

四、安装及售后要求

1. 供方提供现场尺寸复核、技术对接，确保到货直接适配；

2. 质保期：到货验收合格后质保_12___个月，质保期内出现质量问题、自然开裂、严重脱泥免费更换；

3. 提供技术指导安装、使用保养建议，终身成本价供应同型号滤布。

五、验收标准

1. 外观：无破损、无跳线、包边牢固、尺寸误差≤±5mm；

2. 上机试运行：不跑偏、不漏泥、脱水效果满足厂区生产要求；

3. 资料齐全、包装完好，数量核对无误即为验收合格。

六、其他要求

1. 报价含材料费、加工费、运输费、税费、送货上门一切费用；

2. 成交后不得更换材质、降低规格，一经发现无条件退货；

3. 允许提供原厂同品质替代款，需提前提供样品确认。

- 评审办法

- 评审办法

本项目采用经评审的最低价法。评审小组根据响应文件对响应人进行资格和符合性评审，经评审后按通过的供应商的报价由低到高进行排序。评审小组推荐并确定排名第一者为成交人，若成交人无法按采购文件约定履行，则由经评审价格第二低的为成交人，以此类推，直至满足公司需求。

- 评审小组

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购需求部门或相关业务部门的代表组成。评审小组成员人数为3人。

- 采购异常情况处理

1. 响应截止时间止，采购供应商少于3 个的；转为谈判采购；

2. 经评审小组评审后否决所有采购的，将进行重新组织采购；

3. 重新采购后采购供应商仍少于3 个或者所有采购被否决的，经公司采购领导小组批准后不再进行采购。

四、 成交通知

采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

五、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交人的采购响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

合同签订时间：年  月  日

合同签订地：

甲方（买方）：永康钱江水务有限公司

住所地：永康市西城街道长安南路699号

乙方（卖方）：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》及本项目的《询价文件》、乙方的《报价文件》、《中标通知书》，甲、乙双方经平等友好协商，同意订立本合同。

一、采购内容及技术要求

本次具体采购内容如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、工作范围

本合同的工作范围包括合同文件中规定的所有设备的设计、材料、制造、商检（如有）、工厂试验、包装、运输（含卸货费）、保险（含供货范围内所有设备的运输险及派驻现场人员的工伤保险）、指导安装调试、试运行、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备品备件等。

三、工期要求/交货地点：

3.1 工期最低要求：合同签订后    天内货到现场。

3.2 交货地点：项目现场甲方指定位置（运费及卸货由乙方负责，已包含在合同总价中、落地交货）。

四、合同总价、付款条件及发票

合同总价（含增值税）为人民币大写：   元，即¥    元，税率13%，其中不含税总价人民币大写： ，即¥    元，增值税人民币大写：，即¥    元。

除合同条款另有约定外，本合同执行期间不含税总价不变。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

4.1 交货款：货物运抵现场并开箱验收合格，且乙方提交的设备及资料的形式、内容、数量等满足合同要求，在收到乙方相应金额的增值税专用发票、支付申请后,合同范围内的全部设备安装完成，并调试合格后，甲方验收合同商品合格并收到全额发票后的 30 个工作日内付清合同款。

4.4 关于开具增值税专用发票的要求：

(1) 甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具合法合规且符合本合同约定的增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任。

(2) 因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，但不免除乙方继续按照甲方要求开具合法合规发票的义务。

(3) 乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需依法向甲方重新开具发票，同时乙方需向甲方承担赔偿责任。

(4) 乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。

(5) 乙方提供给甲方的发票类型：税率为13%的增值税专用发票。

(6) 乙方应当按照下列信息向甲方开具增值税专用发票：

五、质量标准

达到国家、浙江省和行业标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到质量验收规范合格标准。

六、售后服务

6.1 质量保证期限内的服务

（1）质量保证期为货到验收合格之日起12个月。

（2）在质量保证期内，乙方应负责对设备进行消缺等工作，且由此产生的所有费用由乙方承担。

（3）乙方在质量保证期内对所供设备进行到达现场免费指导客户维护保养。

（4）质量保证期内所供设备、零部件有任何损坏，由乙方负责。

6.2 质保期限外的服务

乙方提供的设备出现故障，由乙方负责维修，仅收取更换器件的工本费。

6.3 售后服务保障

乙方收到甲方通知后2小时内回复，24小时内调派技术人员抵达现场进行修理，到达现场后，2小时内作出结论分析，得出结论后，即马上处理，2天内维修或更换完毕。

七、承诺

7.1 乙方承诺按照本协议的规定进行工作，承担规定的乙方的全部责任和义务。

7.2 甲方承诺在签订本协议之后，将按合同文件的规定，向乙方支付款项和提供必要的条件。

7.3 双方保证依照本协议及其合同文件履行合同义务。

八、争议与违约

8.1争议解决

双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

8.2违约处理

（1）乙方未能在规定日期或合同双方所同意的延期期限内，将设备运到目的地时，按500元/天支付违约金。

（2）在质量保修期内，乙方在接到甲方通知后未按要求及时派遣人员到现场服务，按200元/天支付违约金，一直到派遣人员到现场进行服务时为止。同时，甲方有权寻找第三方对设备进行维修，因此产生的一切费用由乙方承担。

（3）乙方违约的，还应承担甲方因主张权利而实际支出的律师代理费、诉讼费、财产保全费、保全担保费等全部费用。

九、合同生效

本协议经合同双方法定代表人或其授权委托人签字，并分别盖章后生效。合同有效期为自合同正式生效日起直至双方完成和实现合同文件全部条款及要求时为止，或根据合同条款相关规定合同被双方终止。

十、其他

10.1 本合同正本一式 肆 份，双方各执 贰 份。

| 甲 方 单位名称：永康市钱江水务有限公司 单位地址：永康市西城街道长安南路699号 法定代表人（负责人）： 委托代理人： 开户银行： 账号： 税号： | 乙 方 单位名称： 单位地址： 法定代表人（负责人）： 委托代理人： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

甲方：

第五章 采购响应文件格式

- 报价函

- 分项报价表

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、诚信响应承诺书

六、其他资料

一、报价函

永康市钱江水务有限公司：

1. 我方全面研究了        项目采购文件，决定参加贵公司组织的本项目询比采购。

2. 我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需设备、物资或服务，总报价为人民币             元（大写：          元）。

3. 交货期：        日历天；质保期       年。

4. 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5. 我方承诺不存在《国家企业信用信息公示系统》经营异常或失信行为。

6. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7. 本次报价，我方递交的报价文件有效期为报价之日起 70 天。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

响应人名称（公章）：

日期：    年   月   日

二、分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 含税总价： ；不含税总价： ；税额（13%）： |  |  |  |  |  |

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：         系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                  （盖单位章）

年      月      日

四、授权委托书

本人              （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计采购项目采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

响应供应商：                       （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

五、诚信响应承诺书

致：            （采购人）

本公司在参加采购人组织的                     （项目）的招采购活动中，承诺如下:

一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加采购。

二、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

四、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通响应，损害采购人利益或者他人的合法权益。

五、采购提供的一切材料都是真实、有效、合法的，未隐瞒企业及人员资质业绩等相关信息，已按采购文件要求提供了可以获得最高得分的业绩，本次采购提供的业绩证明可以用于采购人其它项目采购时的对比核查。

六、若我公司中标，保证依法签署合同，不转包、违法分包工程，采购文件中允许分包的工程，分包前征得建设单位同意。

七、若我公司中标，保证按照采购文件承诺与合同约定派驻人员进场施工。

八、我公司严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。公司及所属相关人员在本次采购中及中标后无行贿等犯罪行为及其他违法违规行为。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受被采购人取消响应资格、记入信用档案、取消中标资格、限制响应等处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位：                  （盖单位章）

法定代表人签字：

年     月     日

五、其他资料